## Table 1
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 SERVIÇOS | [5 empty] | 3467410.38 | 100
01.01 SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL | [5 empty] | 135815.52 | 3.97
01.01.001 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 |  |  | un | 1 | 26667.8 | 26667.8 | 0.83
banheiros com materiais novos
01.01.002 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado |  |  | un | 1 | 15652.28 | 15652.28 | 0.45
(s=38,72 m2) com materiais novos
01.01.003 Andaime tubular metálico simples - peça x dia |  |  | PxD | 10950 | 0.51 | 5584.5 | 0.16
01.01.004 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem |  |  | m²xmês | 720 | 12.25 | 8820 | 0.25
01.01.005 Aluguel de cadeirinha p/ fachada |  |  | mês | 24 | 343.28 | 8238.72 | 0.24
01.01.006 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos |  |  | m | 1000 | 5.53 | 5530 | 0.16
01.01.007 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de |  |  | chp | 106 | 254.32 | 26957.92 | 0.78
carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt
9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno. af_08/2015
01.01.008 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de |  |  | chi | 182 | 60.22 | 10960.04 | 0.32
carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt
9.700 kg, potência de 160 cv - chi diurno. af_08/2015
01.01.009 Aluguel de plataforma articulada a diesel, alcance horizontal = 7,70m, altura de trabalho = 15,60m e capacidade de carga = 227kg, modelo Z-42/25 RT 4x4, da Genie ou similar |  |  | mês | 2 | 6625.73 | 13251.46 | 0.38
01.01.010 | Tapume de proteção em | tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 200 | 33.79 | 6758 | 0.19
01.01.011 Tela de nylon para proteção de fachada |  |  | m² | 80 | 31.91 | 2552.8 | 0.07
01.01.012 Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não |  |  | tkm | 900 | 1.46 | 1314 | 0.04
pavimentada (densidade=1,5t/m³)
01.01.013 Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada |  |  | tkm | 3600 | 0.98 | 3528 | 0.1
(densidade=1,5t/m³)
01.02 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [5 empty] | 155813.1 | 4.49
01.02.001 Limpeza e desencrostamento químico/mecãnico de concreto, c/ desincrostante |  |  | m2 | 1440 | 10.11 | 14558.4 | 0.42
Duratto ou similar- R1
01.02.002 Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido |  |  | m2 | 2400 | 5.23 | 12552 | 0.36
01.02.003 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 |  |  | m2 | 6000 | 2.02 | 12120 | 0.35
01.02.004 Preparo do substrato com utilização de hidrojateadora de areia, para limpeza |  |  | m² | 96 | 32.24 | 3095.04 | 0.09
de ferragens e superfícies de concreto
01.02.005 Limpeza de calha de zinco |  |  | m | 360 | 19.26 | 6933.6 | 0.2
01.02.006 Limpeza de revestimentos cerâmicos |  |  | m2 | 720 | 11.1 | 7992 | 0.23
01.02.007 Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco |  |  | m2 | 1440 | 13.19 | 18993.6 | 0.55
01.02.008 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa |  |  | un | 60 | 26.79 | 1607.4 | 0.05
01.02.009 Limpeza de reservatório |  |  | m3 | 60 | 15.78 | 946.8 | 0.03
01.02.010 Limpeza de pavimentação em paralepípedo e execução de rejuntamento com |  |  | m2 | 360 | 24.53 | 8830.8 | 0.25
argamassa cimento e areia 1:3
01.02.011 Limpeza (Lavagem) de telhas |  |  | m2 | 720 | 3.85 | 2772 | 0.08
01.02.012 Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima |  |  | m2 | 600 | 4.81 | 2886 | 0.08
01.02.013 Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo |  |  | un | 60 | 28.87 | 1732.2 | 0.05
01.02.014 Limpeza de fossa acima de 5m3 |  |  | m3 | 60 | 75.74 | 4544.4 | 0.13

## Table 2
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01.02.015 | Limpeza geral | [5 empty] | m2 | 1200 | 2.71 | 3252 | 0.09
01.02.016 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m.af_05/2018 | [5 empty] | un | 6 | 119.83 | 718.98 | 0.02
01.02.017 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 | [5 empty] | un | 6 | 322.15 | 1932.9 | 0.06
01.02.018 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018 | [5 empty] | un | 6 | 832.49 | 4994.94 | 0.14
01.02.019 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | [5 empty] | m2 | 60 | 61.93 | 3715.8 | 0.11
01.02.020 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% | [5 empty] | m2 | 48 | 152.27 | 7308.96 | 0.21
01.02.021 | Restauro - Nivelamento em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | [5 empty] | m2 | 48 | 199.06 | 9554.88 | 0.28
01.02.022 | Restauro - Montagem de esquadria de madeira | [5 empty] | m2 | 48 | 82.85 | 3976.8 | 0.11
01.02.023 | Coleta e carga manuais de entulho | [5 empty] | m3 | 120 | 19.26 | 2311.2 | 0.07
01.02.024 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | [5 empty] | m3 | 120 | 63.12 | 7574.4 | 0.22
01.02.025 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | [5 empty] | t | 216 | 50.5 | 10908 | 0.31
01.03 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 131324.6 | 3.78
01.03.001 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | [5 empty] | m2 | 2400 | 7.69 | 18456 | 0.53
01.03.002 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | [5 empty] | m2 | 480 | 11.75 | 5640 | 0.16
01.03.003 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | [5 empty] | m2 | 96 | 43.86 | 4210.56 | 0.12
01.03.004 | Demolição de reboco | [5 empty] | m2 | 180 | 9.61 | 1729.8 | 0.05
01.03.005 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | [5 empty] | m3 | 16 | 26.83 | 429.28 | 0.01
01.03.006 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | [5 empty] | m | 48 | 8.26 | 396.48 | 0.01
01.03.007 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | [5 empty] | m | 120 | 7.01 | 841.2 | 0.02
01.03.008 | Rasgos em | concreto para passagem de tubulação | diâm | 5" | a 6" |  | m | 48 | 31.04 | 1489.92 | 0.04
01.03.009 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação 1" |  |  |  |  | diâm | 1/2" a | m | 120 | 5.13 | 615.6 | 0.02
01.03.010 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação 6" |  |  |  |  | diâm | 5" a | m | 48 | 20.08 | 963.84 | 0.03
01.03.011 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | [6 empty] | m2 | 768 | 15.02 | 11535.36 | 0.33
01.03.012 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | [6 empty] | m2 | 1440 | 21.44 | 30873.6 | 0.89
01.03.013 Demolição de rufo de concreto | [6 empty] | m | 120 | 4.81 | 577.2 | 0.02
01.03.014 Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | [5 empty] | m2 |  | 192 | 1.78 | 341.76 | 0.01
01.03.015 Demolição de alvenaria de pedra | [5 empty] | m3 |  | 4 | 85.87 | 343.48 | 0.01
01.03.016 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | [5 empty] | m2 |  | 24 | 27.9 | 669.6 | 0.02
01.03.017 Demolição de piso de alta resistência | [5 empty] | m2 |  | 48 | 21.44 | 1029.12 | 0.03
01.03.018 Demolição de rodapé de alta resistencia | [5 empty] | m |  | 24 | 8.46 | 203.04 | 0.01
01.03.019 Demolição de concreto com martelete e compressor | [5 empty] | m3 |  | 7 | 521.16 | 3648.12 | 0.11
01.03.020 Remoção de carpete | [5 empty] | m2 |  | 1200 | 5.78 | 6936 | 0.2

## Table 3
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01.03.021 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 360 | 11.54 | 4154.4 | 0.12
01.03.022 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 120 | 47.16 | 5659.2 | 0.16
01.03.023 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 600 | 5.78 | 3468 | 0.1
01.03.024 | Remoção de vidro | m2 | 192 | 3.85 | 739.2 | 0.02
01.03.025 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m2 | 300 | 18.68 | 5604 | 0.16
01.03.026 | Remoção de brises | m2 | 48 | 3.85 | 184.8 | 0.01
01.03.027 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 96 | 17.14 | 1645.44 | 0.05
01.03.028 | Remoção de vidro temperado | m2 | 192 | 14.47 | 2778.24 | 0.08
01.03.029 | Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 | m2 | 6 | 14.05 | 84.3 | 0
01.03.030 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 648 | 9.9 | 6415.2 | 0.18
01.03.031 | Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete | m2 | 432 | 5.63 | 2432.16 | 0.07
01.03.032 | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | m2 | 120 | 18.86 | 2263.2 | 0.07
01.03.033 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m | m2 | 1200 | 0.69 | 828 | 0.02
01.03.034 | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m | un | 12 | 112.57 | 1350.84 | 0.04
01.03.035 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018 | un | 6 | 118.41 | 710.46 | 0.02
01.03.036 | Retirada de calha | m | 180 | 11.54 | 2077.2 | 0.06
01.04 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 14138.64 | 0.41
01.04.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24 | 57.78 | 1386.72 | 0.04
01.04.002 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 120 | 7.61 | 913.2 | 0.03
01.04.003 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_05/2016 | m3 | 60 | 109.58 | 6574.8 | 0.19
01.04.004 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 60 | 20.1 | 1206 | 0.03
01.04.005 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 12 | 19.26 | 231.12 | 0.01
01.04.006 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 12 | 38.5 | 462 | 0.01
01.04.007 | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 120 | 14.66 | 1759.2 | 0.05
01.04.008 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 120 | 13.38 | 1605.6 | 0.05
01.05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 427357.46 | 12.32
01.05.001 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016 | m2 | 240 | 20.53 | 4927.2 | 0.14
01.05.002 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 72 | 228.2 | 16430.4 | 0.47

## Table 4
01.05.003 Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 240 | 38.6 | 9264 | 0.27
01.05.004 Lona plástica preta | m2 | 480 | 6.46 | 3100.8 | 0.09
01.05.005 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 480 | 73.8 | 35424 | 1.02
01.05.006 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 600 | 28.72 | 17232 | 0.5
01.05.007 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 600 | 52.26 | 31356 | 0.9
01.05.008 Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 300 | 17.9 | 5370 | 0.15
01.05.009 Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 60 | 43.64 | 2618.4 | 0.08
01.05.010 Reassentamento de meio fio | m | 60 | 10.87 | 652.2 | 0.02
01.05.011 Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 120 | 40.54 | 4864.8 | 0.14
01.05.012 Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 120 | 63.47 | 7616.4 | 0.22
01.05.013 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 120 | 106.32 | 12758.4 | 0.37
01.05.014 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 48 | 84.56 | 4058.88 | 0.12
01.05.015 Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 120 | 343.55 | 41226 | 1.19
01.05.016 Reassentamento de piso de borracha 500 x 500 x 3,5mm, fixado com cola | m2 | 48 | 31.65 | 1519.2 | 0.04
01.05.017 Piso têxtil (carpete) em manta (rolo) e = 6 a 7 mm. af_09/2020 | m2 | 150 | 176.74 | 26511 | 0.76
01.05.018 Fornecimento e Instalação de Carpete Colorstone da Beaulieu e=6mm | m2 | 48 | 105.03 | 5041.44 | 0.15
01.05.019 Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar) | m2 | 648 | 134.29 | 87019.92 | 2.51
01.05.020 Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m2 | 120 | 113.02 | 13562.4 | 0.39
01.05.021 Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso | m2 | 120 | 397.09 | 47650.8 | 1.37
01.05.022 Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço | m | 120 | 35.18 | 4221.6 | 0.12
01.05.023 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 8 | 114.64 | 917.12 | 0.03
01.05.024 Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 75 | 586.86 | 44014.5 | 1.27
01.06 ESTRUTURAS |  |  |  | 134777.91 | 3.9
01.06.001 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção | m2 | 18 | 94.11 | 1693.98 | 0.05
01.06.002 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 15 | 501.35 | 7520.25 | 0.22

## Table 5
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01.06.003 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 15 | 490.86 | 7362.9 | 0.21
01.06.004 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura |  | m3 | 15 | 502.6 | 7539 | 0.22
01.06.005 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | kg | 2300 | 17.66 | 40618 | 1.17
01.06.006 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 |  | kg | 400 | 16.54 | 6616 | 0.19
01.06.007 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos |  | m² | 55 | 85.5 | 4702.5 | 0.14
01.06.008 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento |  | m2 | 140 | 67.11 | 9395.4 | 0.27
01.06.009 Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento |  | m2 | 110 | 57.02 | 6272.2 | 0.18
01.06.010 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm |  | m2 | 24 | 168.75 | 4050 | 0.12
01.06.011 Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm |  | un | 24 | 472.72 | 11345.28 | 0.33
01.06.012 Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p |  | kg | 400 | 25.72 | 10288 | 0.3
01.06.013 Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p |  | kg | 400 | 21.74 | 8696 | 0.25
01.06.014 Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso |  | m2 | 96 | 90.4 | 8678.4 | 0.25
01.07 ELEVAÇÕES |  |  |  |  | 135405.71 | 3.9
01.07.001 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte |  | m3 | 11 | 529.21 | 5821.31 | 0.17
01.07.002 Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 |  | m | 240 | 40.99 | 9837.6 | 0.28
01.07.003 Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas |  | m | 360 | 22.42 | 8071.2 | 0.23
01.07.004 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 |  | m2 | 360 | 52.34 | 18842.4 | 0.54
01.07.005 Aperto em paredes e=0,09m com alvenaria de tijolo maciço |  | m | 120 | 20.21 | 2425.2 | 0.07
01.07.006 Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) |  | m2 | 60 | 119.52 | 7171.2 | 0.21
01.07.007 Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar) |  | m2 | 60 | 35.62 | 2137.2 | 0.06
01.07.008 Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m |  | m | 240 | 44.35 | 10644 | 0.31
01.07.009 Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 9 fios arame farpado |  | m | 480 | 60.91 | 29236.8 | 0.84
01.07.010 Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado |  | m | 120 | 121.03 | 14523.6 | 0.42
01.07.011 Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 3" |  | m2 | 360 | 51.06 | 18381.6 | 0.53
01.07.012 Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg |  | m² | 240 | 34.64 | 8313.6 | 0.24
REVESTIMENTOS

## Table 6
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01.08 | [5 empty] | 467509.57 | 13.49
01.08.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) 08/2015 | - Revisado | m2 | 720 | 7.22 | 5198.4 | 0.15
01.08.002 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  |  | m2 | 75 | 8.77 | 657.75 | 0.02
01.08.003 Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |  |  | m2 | 720 | 37.3 | 26856 | 0.77
01.08.004 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm |  |  | m2 | 75 | 34.59 | 2594.25 | 0.07
01.08.005 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 35 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014 |  |  | m2 | 180 | 86.85 | 15633 | 0.45
01.08.006 Arestamento de vãos |  |  | m | 120 | 16.15 | 1938 | 0.06
01.08.007 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar |  |  | kg | 2520 | 2.2 | 5544 | 0.16
01.08.008 Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm |  |  | m2 | 360 | 11.02 | 3967.2 | 0.11
01.08.009 Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm |  |  | m2 | 360 | 9.2 | 3312 | 0.1
01.08.010 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  |  | m2 | 600 | 67.7 | 40620 | 1.17
01.08.011 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 |  |  | m2 | 500 | 135.64 | 67820 | 1.96
01.08.012 Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm |  |  | m2 | 180 | 9.91 | 1783.8 | 0.05
01.08.013 Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. af_06/2014 |  |  | m2 | 180 | 233.01 | 41941.8 | 1.21
01.08.014 Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço |  |  | m2 | 60 | 502.38 | 30142.8 | 0.87
01.08.015 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 |  |  | m2 | 96 | 731.04 | 70179.84 | 2.02
01.08.016 Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 |  |  | m2 | 12 | 623.02 | 7476.24 | 0.22
01.08.017 Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm |  |  | m2 | 43 | 480.62 | 20666.66 | 0.6
01.08.018 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm |  |  | m | 48 | 83.34 | 4000.32 | 0.12
01.08.019 Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm |  |  | m2 | 18 | 276.84 | 4983.12 | 0.14
01.08.020 Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado |  |  | m | 120 | 57.35 | 6882 | 0.2
01.08.021 Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado |  |  | m | 192 | 84.43 | 16210.56 | 0.47
01.08.022 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm |  |  | m2 | 43 | 486.81 | 20932.83 | 0.6
01.08.023 Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm ( ref.: sonex Illtec 25/35 ou similar) |  |  | m2 | 300 | 227.23 | 68169 | 1.97
01.09 ESQUADRIAS | [5 empty] | 462531.76 | 13.33
01.09.001 Revisão de esquadrias de alumínio |  |  | m2 | 576 | 122.69 | 70669.44 | 2.04
01.09.002 Revisão de esquadria de madeira |  |  | m2 | 144 | 115.56 | 16640.64 | 0.48
Revisão de esquadria de ferro

## Table 7
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01.09.003 |  | m2 | 48 | 188.05 | 9026.4 | 0.26
01.09.004 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8" | m2 | 60 | 192.93 | 11575.8 | 0.33
01.09.005 | Gradil em alumínio anodizado preto | m2 | 60 | 388 | 23280 | 0.67
01.09.006 | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | un | 12 | 254.2 | 3050.4 | 0.09
01.09.007 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | m2 | 23 | 488.21 | 11228.83 | 0.32
01.09.008 | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m2 | 11 | 380.26 | 4182.86 | 0.12
01.09.009 | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m2 | 11 | 384.05 | 4224.55 | 0.12
01.09.010 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m2 | 48 | 490.49 | 23543.52 | 0.68
01.09.011 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 108 | 396.67 | 42840.36 | 1.24
01.09.012 | Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m2 | 12 | 555.05 | 6660.6 | 0.19
01.09.013 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 19 | 690.48 | 13119.12 | 0.38
01.09.014 | Porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 6 | 1542.16 | 9252.96 | 0.27
01.09.015 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 6 | 2401.16 | 14406.96 | 0.42
01.09.016 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 6 | 4813 | 28878 | 0.83
01.09.017 | Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 6 | 3095.32 | 18571.92 | 0.54
01.09.018 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021 | un | 24 | 234.24 | 5621.76 | 0.16
01.09.019 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021 | un | 24 | 879.44 | 21106.56 | 0.61
01.09.020 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 894.55 | 2683.65 | 0.08
01.09.021 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 866.32 | 2598.96 | 0.07
01.09.022 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 3 | 888.72 | 2666.16 | 0.08
01.09.023 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 996.41 | 2989.23 | 0.09
01.09.024 | Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens | m2 | 17 | 903.54 | 15360.18 | 0.44
01.09.025 | Reassentamento de janelas/basculantes de madeira | m2 | 48 | 82.85 | 3976.8 | 0.11
01.09.026 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, pivotante (seteira), acabamento cromado | cj | 12 | 111.38 | 1336.56 | 0.04
01.09.027 | Batente simples (caixilho) em madeira lei 1ª qualid., 7 x 3,5cm, p/janelas | un | 12 | 131.23 | 1574.76 | 0.05
Recuperação de batente em madeira de lei, para portas e/ou janelas
01.09.028 |  | m | 60 | 186.33 | 11179.8 | 0.32
01.09.029 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, acabamento cromado | cj | 3 | 267.07 | 801.21 | 0.02
01.09.030 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado | cj | 3 | 578.65 | 1735.95 | 0.05
01.09.031 | Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos), exclusive ferragens | m2 | 6 | 276.79 | 1660.74 | 0.05
01.09.032 | Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens | m2 | 12 | 399.92 | 4799.04 | 0.14
01.09.033 | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | m2 | 6 | 824.95 | 4949.7 | 0.14
01.09.034 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 12 | 630.22 | 7562.64 | 0.22
01.09.035 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m2 | 12 | 358.8 | 4305.6 | 0.12
01.09.036 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 12 | 377.74 | 4532.88 | 0.13
01.09.037 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 12 | 562.79 | 6753.48 | 0.19
01.09.038 | Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 6 | 1872.03 | 11232.18 | 0.32
01.09.039 | Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar | Un | 6 | 1386.54 | 8319.24 | 0.24
01.09.040 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | m2 | 96 | 246.17 | 23632.32 | 0.68
01.10 | VIDROS |  |  |  | 83907.44 | 2.42
01.10.001 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 36 | 882.29 | 31762.44 | 0.92
01.10.002 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p | m2 | 60 | 410.86 | 24651.6 | 0.71
01.10.003 | Visor em aluminio com vidro liso 4mm | m2 | 20 | 227.23 | 4544.6 | 0.13
01.10.004 | Espelho plano 3mm | m2 | 60 | 382.48 | 22948.8 | 0.66
01.11 | COBERTURA |  |  |  | 487509.15 | 14.05
01.11.001 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1 | m2 | 720 | 84.96 | 61171.2 | 1.76
01.11.002 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 180 | 57.88 | 10418.4 | 0.3
01.11.003 | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, com reposição de 20% do material | m2 | 864 | 41.04 | 35458.56 | 1.02
01.11.004 | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, sem reposição de material | m2 | 1728 | 1.72 | 2972.16 | 0.09
01.11.005 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) sem fornecimento da telha | m2 | 173 | 54.71 | 9464.83 | 0.27
01.11.006 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) | m2 | 173 | 218.94 | 37876.62 | 1.09
01.11.007 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 49 | m | 48 | 127.83 | 6135.84 | 0.18
01.11.008 | Tampão para telha canalete 49 | un | 120 | 29.5 | 3540 | 0.1
01.11.009 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 90 (Eternit ou similar) | m2 | 110.4 | 223.23 | 24644.59 | 0.71
01.11.010 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 90 ou similar | m | 48 | 156.3 | 7502.4 | 0.22
01.11.011 | Tampão para telha canalete 90 | un | 120 | 41.36 | 4963.2 | 0.14
01.11.012 |  | m2xkm | 1560 | 2.22 | 3463.2 | 0.1
Transporte horizontal com manipulador telescópico, de telhas termoacústicas, fibrocimento, aço zincado, fibrocimento estrutural, canalete 90 ou kalhetão (unidade: m2xkm). af_07/2019
01.11.013 | Transporte horizontal manual, de telha de fibrocimento ou telha estrutural de fibrocimento, canalete 90 ou kalhetão (unidade: m2xkm). af_07/2019 | m2xkm | 170 | 33.68 | 5725.6 | 0.17
01.11.014 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 1440 | 25.22 | 36316.8 | 1.05
01.11.015 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm | m2 | 180 | 33.3 | 5994 | 0.17
01.11.016 | Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 100 | 9.09 | 909 | 0.03
01.11.017 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 96 | 53.34 | 5120.64 | 0.15
01.11.018 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 48 | 90.96 | 4366.08 | 0.13
01.11.019 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019 | m | 106 | 106.38 | 11276.28 | 0.33
01.11.020 | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar | m2 | 96 | 73.61 | 7066.56 | 0.2
01.11.021 | Telhamento com telha de fibrocimento modulada, dim: 0,605x4,10m, esp=8mm | m2 | 48 | 629.96 | 30238.08 | 0.87
01.11.022 | Calço plástico para telha modulada, inclusive parafuso de fixação | un | 24 | 10.62 | 254.88 | 0.01
01.11.023 | Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. 02 | m2 | 120 | 250.32 | 30038.4 | 0.87
01.11.024 | Reassentamento de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | m2 | 96 | 26.93 | 2585.28 | 0.07
01.11.025 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 | m² | 12 | 654.98 | 7859.76 | 0.23
01.11.026 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m2 | 48 | 342.82 | 16455.36 | 0.47
01.11.027 | Cumeeira termoacústica | m | 24 | 165.96 | 3983.04 | 0.11
01.11.028 | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03 | m2 | 90 | 307.53 | 27677.7 | 0.8
01.11.029 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 120 | 44.03 | 5283.6 | 0.15
01.11.030 | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 40cm | m | 60 | 124.67 | 7480.2 | 0.22
01.11.031 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 96 | 93.87 | 9011.52 | 0.26
01.11.032 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | m2 | 45 | 61.25 | 2756.25 | 0.08
01.11.033 | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes | m | 24 | 437.03 | 10488.72 | 0.3
01.11.034 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 18cm, c/ abertura de encaixes | m | 45 | 109.32 | 4919.4 | 0.14
01.11.035 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 90 | 148.12 | 13330.8 | 0.38
01.11.036 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado | m2 | 150 | 65.64 | 9846 | 0.28
01.11.037 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 60 | 348.57 | 20914.2 | 0.6
01.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 143276.14 | 4.12
01.12.001 |  | m2 | 300 | 46.44 | 13932 | 0.4
Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar
01.12.002 | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | m | 240 | 90.16 | 21638.4 | 0.62
01.12.003 | Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar | m | 240 | 9.61 | 2306.4 | 0.07
01.12.004 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 240 | 133.13 | 31951.2 | 0.92
01.12.005 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 22 | 999.37 | 21986.14 | 0.63
01.12.006 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 360 | 142.95 | 51462 | 1.48
01.13 | PINTURA |  |  |  | 511791.52 | 14.74
01.13.001 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 1200 | 4.18 | 5016 | 0.14
01.13.002 | Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica rodoviária cor amarela, 01 demão | m2 | 350 | 34.7 | 12145 | 0.35
01.13.003 | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 900 | 35.78 | 32202 | 0.93
01.13.004 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 600 | 14.69 | 8814 | 0.25
01.13.005 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 2000 | 4.56 | 9120 | 0.26
01.13.006 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 720 | 3.38 | 2433.6 | 0.07
01.13.007 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m2 | 180 | 2.85 | 513 | 0.01
01.13.008 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 360 | 19.21 | 6915.6 | 0.2
01.13.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 7500 | 16.11 | 120825 | 3.48
01.13.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 | m2 | 360 | 17.7 | 6372 | 0.18
01.13.011 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 7500 | 16.11 | 120825 | 3.48
01.13.012 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de coralgesso ou similar | m2 | 180 | 8.7 | 1566 | 0.05
01.13.013 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 180 | 45.88 | 8258.4 | 0.24
01.13.014 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 360 | 41.34 | 14882.4 | 0.43
01.13.015 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 1440 | 41.34 | 59529.6 | 1.72
01.13.016 | Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselor, Ibratin ou similar - R1 | m2 | 720 | 38.28 | 27561.6 | 0.79

## Table 8
01.13.017 Aplicação de 01 demão | de | textura | acrílica | rústica | acabamento massa | raspada | m2 | 720 | 14,68 10.569,60 0,30
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe | Página 10 |  |  |  |  | rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

## Table 9
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UN |  | QTD |  | PREÇO UNIT |  | VALOR TOTAL | (%)
01.13.018 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | [5 empty] | m2 |  | 1440 |  | 23.92 |  | 34444.8 | 0.99
01.13.019 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021 | [5 empty] | m2 |  | 144 |  | 1.79 |  | 257.76 | 0.01
01.13.020 | Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 | [5 empty] | m2 |  | 144 |  | 9.56 |  | 1376.64 | 0.04
01.13.021 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | [5 empty] | m2 |  | 144 |  | 56.72 |  | 8167.68 | 0.24
01.13.022 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | [5 empty] | m2 |  | 288 |  | 18.34 |  | 5281.92 | 0.15
01.13.023 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 1 demão. af_01/2021 | [5 empty] | m2 |  | 288 |  | 7.9 |  | 2275.2 | 0.07
01.13.024 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020 | [5 empty] | m2 |  | 288 |  | 8.75 |  | 2520 | 0.07
01.13.025 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | [5 empty] | m2 |  | 288 |  | 11.59 |  | 3337.92 | 0.1
01.13.026 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | [5 empty] | m2 |  | 288 |  | 22.85 |  | 6580.8 | 0.19
01.14 | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 70084.86 | 2.01
01.14.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = | [5 empty] | un |  | 12 |  | 252.51 |  | 3030.12 | 0.09
0.40 x 0.40 x 0.40m
01.14.002 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 12,00 476,01 5.712,12 0,16 0.60 x 0.60 x 0.60m
01.14.003 |  | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | [5 empty] | un 6,00 2.000,39 12.002,34 0,35
01.14.004 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = un 6,00 2.900,91 17.405,46 0,50 1.20 x 1.20 x 1,20m
01.14.005 | Tampa |  | de concreto para caixas de passagem |  | 0,40x0,40mx0,07m | un |  |  |  | 24 |  | 32.78 | 786.72 | 0.02
01.14.006 | Tampa |  | de concreto para caixas de passagem |  | 0,50x0,50mx0,07m | un |  |  |  | 24 |  | 51.19 | 1228.56 | 0.04
01.14.007 | Tampa |  | de concreto para caixas de passagem |  | 0,60x0,60mx0,07m | un |  |  |  | 24 |  | 73.74 | 1769.76 | 0.05
01.14.008 | Tampa |  | de concreto para caixas de passagem |  | 0,70x0,70mx0,07m | un |  |  |  | 24 |  | 100.31 | 2407.44 | 0.07
01.14.009 | Tampa |  | de concreto para caixas de passagem |  | 0,80x0,80mx0,07m | un |  |  |  | 24 |  | 131.09 | 3146.16 | 0.09
01.14.010 | Tampa |  | de concreto para caixas de passagem |  | 1,00x1,00mx0,07m | un |  |  |  | 24 |  | 204.84 | 4916.16 | 0.14
01.14.011 | Caixa |  | de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm |  |  | un |  |  |  | 24 |  | 135.47 | 3251.28 | 0.09
revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1
01.14.012 Tampa p/ caixa de Registro Tipo 1, em Concreto Armado 21 MPa, Tampão TD-5, Dim. = 1,00 x 1,00 x 0,15m | [5 empty] | un |  |  |  | 6 |  | 647.36 | 3884.16 | 0.11
01.14.013 Tampa p/ Caixa de Registro Tipo II, em Concreto Armado fck = 21MPa, dim. 1,2x1,2x0,12m c/ Tampão TD-5 | [5 empty] | un |  |  |  | 6 |  | 714.09 | 4284.54 | 0.12
01.14.014 Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem | [5 empty] | un |  |  |  | 6 |  | 1043.34 | 6260.04 | 0.18
01.15 DIVERSOS | [12 empty] | 106167 | 3.07
01.15.001 Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | [5 empty] | Un |  |  |  | 60 |  | 157.8 | 9468 | 0.27
01.15.002 Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2" | [5 empty] | m |  |  |  | 168 |  | 133.45 | 22419.6 | 0.65
01.15.003 | [5 empty] | m |  |  | 24 |  | 758,59 18.206,16 0,53
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe |  |  |  | Página 11 |  | rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

## Table 10
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p
01.15.004 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") | m | 24 | 334.66 | 8031.84 | 0.23
01.15.005 | Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16" | m | 60 | 297.91 | 17874.6 | 0.52
01.15.006 | Guarda-corpo para escada marinheiro, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada com parabolt - fornecimento e instalação | m | 60 | 125.36 | 7521.6 | 0.22
01.15.007 | Kit de fixação das Poltronas para pé latera/central, incluso:ferragem p/fixação de estrutura das poltronas de Auditorio Arena | un | 600 | 12.35 | 7410 | 0.21
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 12 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm