## SRP Manut. Predial
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
| SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL |  |  |  | 142222.44 | 3.78
1 | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | un | 1 | 27337.85 | 27337.85 | 0.69
2 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 15863.77 | 15863.77 | 0.43
3 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 10950 | 0.51 | 5584.5 | 0.15
4 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês | 720 | 12.25 | 8820 | 0.24
5 | Aluguel de cadeirinha p/ fachada | mês | 24 | 343.28 | 8238.72 | 0.22
6 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 1000 | 5.73 | 5730 | 0.15
7 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno. af_08/2015 | chp | 106 | 288.02 | 30530.12 | 0.82
8 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chi diurno. af_08/2015 | chi | 182 | 63.21 | 11504.22 | 0.31
9 | Aluguel de plataforma articulada a diesel, alcance horizontal = 7,70m, altura de trabalho = 15,60m e capacidade de carga = 227kg, modelo Z-42/25 RT 4x4, da Genie ou similar | mês | 2 | 6625.73 | 13251.46 | 0.36
10 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | m | 200 | 35.52 | 7104 | 0.19
11 | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 80 | 34.26 | 2740.8 | 0.07
12 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 900 | 1.65 | 1485 | 0.04
13 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3600 | 1.12 | 4032 | 0.11
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 163972.38 | 4.45
14 | Limpeza e desencrostamento químico/mecãnico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1 | m2 | 1440 | 10.05 | 14472 | 0.39
15 | Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido | m2 | 2400 | 5.39 | 12936 | 0.35
16 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | m2 | 6000 | 2.01 | 12060 | 0.33
17 | Preparo do substrato com utilização de hidrojateadora de areia, para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | m² | 96 | 31.41 | 3015.36 | 0.08
18 | Limpeza de calha de zinco | m | 360 | 19.48 | 7012.8 | 0.19
19 | Limpeza de revestimentos cerâmicos | m2 | 720 | 11.75 | 8460 | 0.23
20 | Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco | m2 | 1440 | 14.14 | 20361.6 | 0.55
21 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 60 | 28.62 | 1717.2 | 0.05
22 | Limpeza de reservatório | m3 | 60 | 15.78 | 946.8 | 0.03
23 | Limpeza de pavimentação em paralepípedo e execução de rejuntamento com argamassa cimento e areia 1:3 | m2 | 360 | 25.78 | 9280.8 | 0.25
24 | Limpeza (Lavagem) de telhas | m2 | 720 | 3.88 | 2793.6 | 0.08
25 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 600 | 4.89 | 2934 | 0.08
26 | Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo | un | 60 | 29.21 | 1752.6 | 0.05
27 | Limpeza de fossa acima de 5m3 | m3 | 60 | 63.12 | 3787.2 | 0.1
28 | Limpeza geral | m2 | 1200 | 2.75 | 3300 | 0.09
29 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m.af_05/2018 | un | 6 | 136.19 | 817.14 | 0.02
30 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 | un | 6 | 363.37 | 2180.22 | 0.06
31 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018 | un | 6 | 942.33 | 5653.98 | 0.15
32 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 60 | 65.97 | 3958.2 | 0.11
33 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% | m2 | 48 | 259.39 | 12450.72 | 0.34
34 | Restauro - Nivelamento em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 48 | 243.2 | 11673.6 | 0.32
35 | Restauro - Montagem de esquadria de madeira | m2 | 48 | 89.93 | 4316.64 | 0.12
36 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 120 | 19.48 | 2337.6 | 0.06
37 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 120 | 63.12 | 7574.4 | 0.2
38 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 216 | 37.87 | 8179.92 | 0.22
| REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 137026.15 | 3.71
39 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 2400 | 7.79 | 18696 | 0.51
40 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m2 | 480 | 12.28 | 5894.4 | 0.16
41 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m2 | 96 | 45.41 | 4359.36 | 0.12
42 | Demolição de reboco | m2 | 180 | 9.71 | 1747.8 | 0.05
43 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 16 | 27.53 | 440.48 | 0.01
44 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 48 | 8.99 | 431.52 | 0.01
45 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 120 | 7.4 | 888 | 0.02
46 | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6" | m | 48 | 33.72 | 1618.56 | 0.04
47 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 120 | 5.79 | 694.8 | 0.02
48 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 5" a 6" | m | 48 | 22.51 | 1080.48 | 0.03
49 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 768 | 15.4 | 11827.2 | 0.32
50 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 1440 | 22 | 31680 | 0.86
51 | Demolição de rufo de concreto | m | 120 | 4.89 | 586.8 | 0.02
52 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 192 | 1.77 | 339.84 | 0.01
53 | Demolição de alvenaria de pedra | m3 | 4 | 88.05 | 352.2 | 0.01
54 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 24 | 28.61 | 686.64 | 0.02
55 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 48 | 22 | 1056 | 0.03
56 | Demolição de rodapé de alta resistencia | m | 24 | 8.56 | 205.44 | 0.01
57 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 7 | 589.55 | 4126.85 | 0.11
58 | Remoção de carpete | m2 | 1200 | 5.86 | 7032 | 0.19
59 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 360 | 11.66 | 4197.6 | 0.11
60 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 120 | 53.8 | 6456 | 0.17
61 | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 600 | 5.86 | 3516 | 0.09
62 | Remoção de vidro | m2 | 192 | 3.88 | 744.96 | 0.02
63 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m2 | 300 | 22.45 | 6735 | 0.18
64 | Remoção de brises | m2 | 48 | 3.88 | 186.24 | 0.01
65 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 96 | 17.59 | 1688.64 | 0.05
66 | Remoção de vidro temperado | m2 | 192 | 15.69 | 3012.48 | 0.08
67 | Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 | m2 | 6 | 14.82 | 88.92 | 0
68 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 648 | 10.3 | 6674.4 | 0.18
69 | Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete | m2 | 432 | 5.78 | 2496.96 | 0.07
70 | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | m2 | 120 | 18.8 | 2256 | 0.06
71 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m | m2 | 1200 | 0.76 | 912 | 0.02
72 | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m | un | 12 | 122.24 | 1466.88 | 0.04
73 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018 | un | 6 | 125.15 | 750.9 | 0.02
74 | Retirada de calha | m | 180 | 11.66 | 2098.8 | 0.06
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 14159.16 | 0.38
75 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 24 | 58.44 | 1402.56 | 0.04
76 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 120 | 8.53 | 1023.6 | 0.03
77 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_05/2016 | m3 | 60 | 100.52 | 6031.2 | 0.16
78 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 60 | 20.96 | 1257.6 | 0.03
79 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 12 | 19.48 | 233.76 | 0.01
80 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 12 | 38.97 | 467.64 | 0.01
81 | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 120 | 16.8 | 2016 | 0.05
82 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 120 | 14.39 | 1726.8 | 0.05
| PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 458960.01 | 12.38
83 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016 | m2 | 240 | 21.86 | 5246.4 | 0.14
84 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 72 | 209.92 | 15114.24 | 0.41
85 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 240 | 33.04 | 7929.6 | 0.21
86 | Lona plástica preta | m2 | 480 | 6.48 | 3110.4 | 0.08
87 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 480 | 89.04 | 42739.2 | 1.15
88 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 600 | 30.87 | 18522 | 0.5
89 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 600 | 60.6 | 36360 | 0.98
90 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 300 | 27.02 | 8106 | 0.22
91 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 60 | 46.09 | 2765.4 | 0.07
92 | Reassentamento de meio fio | m | 60 | 11.55 | 693 | 0.02
93 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 120 | 42.32 | 5078.4 | 0.14
94 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 120 | 64.12 | 7694.4 | 0.21
95 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 120 | 113.75 | 13650 | 0.37
96 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 48 | 86.6 | 4156.8 | 0.11
97 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | m2 | 120 | 352.26 | 42271.2 | 1.14
98 | Reassentamento de piso de borracha 500 x 500 x 3,5mm, fixado com cola | m2 | 48 | 39.88 | 1914.24 | 0.05
99 | Piso têxtil (carpete) em manta (rolo) e = 6 a 7 mm. af_09/2020 | m2 | 150 | 176.74 | 26511 | 0.72
100 | Fornecimento e Instalação de Carpete Colorstone da Beaulieu e=6mm | m2 | 48 | 117 | 5616 | 0.15
101 | Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar) | m2 | 648 | 138.67 | 89858.16 | 2.43
102 | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m2 | 120 | 121.58 | 14589.6 | 0.39
103 | Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso | m2 | 120 | 450.94 | 54112.8 | 1.46
104 | Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço | m | 120 | 37.64 | 4516.8 | 0.12
105 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 8 | 131.64 | 1053.12 | 0.03
106 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 75 | 631.35 | 47351.25 | 1.28
| ESTRUTURAS |  |  |  | 138658.95 | 3.75
107 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção | m2 | 18 | 97.7 | 1758.6 | 0.05
108 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 15 | 535.02 | 8025.3 | 0.22
109 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 15 | 610.66 | 9159.9 | 0.25
110 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 15 | 625.42 | 9381.3 | 0.25
111 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 2300 | 16.93 | 38939 | 1.05
112 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 400 | 15.83 | 6332 | 0.17
113 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos | m² | 55 | 91.75 | 5046.25 | 0.14
114 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 140 | 62.91 | 8807.4 | 0.24
115 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 110 | 60.68 | 6674.8 | 0.18
116 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 24 | 176.37 | 4232.88 | 0.11
117 | Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm | un | 24 | 483.75 | 11610 | 0.31
118 | Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p | kg | 400 | 26.37 | 10548 | 0.29
119 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p | kg | 400 | 22.05 | 8820 | 0.24
120 | Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso | m2 | 96 | 97.12 | 9323.52 | 0.25
| ELEVAÇÕES |  |  |  | 149294.47 | 4.04
121 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 11 | 568.37 | 6252.07 | 0.17
122 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | m | 240 | 41.33 | 9919.2 | 0.27
123 | Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas | m | 360 | 26.43 | 9514.8 | 0.26
124 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 360 | 53.3 | 19188 | 0.52
125 | Aperto em paredes e=0,09m com alvenaria de tijolo maciço | m | 120 | 23.97 | 2876.4 | 0.08
126 | Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) | m2 | 60 | 119.52 | 7171.2 | 0.19
127 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar) | m2 | 60 | 38.12 | 2287.2 | 0.06
128 | Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m | m | 240 | 47.81 | 11474.4 | 0.31
129 | Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 9 fios arame farpado | m | 480 | 72.88 | 34982.4 | 0.95
130 | Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado | m | 120 | 130.65 | 15678 | 0.42
131 | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 3" | m2 | 360 | 57.45 | 20682 | 0.56
132 | Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg | m² | 240 | 38.62 | 9268.8 | 0.25
| REVESTIMENTOS |  |  |  | 505992.9 | 13.68
133 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 720 | 7.81 | 5623.2 | 0.15
134 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 75 | 10.14 | 760.5 | 0.02
135 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 720 | 39.99 | 28792.8 | 0.78
136 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 75 | 37.3 | 2797.5 | 0.08
137 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 35 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014 | m2 | 180 | 93.09 | 16756.2 | 0.45
138 | Arestamento de vãos | m | 120 | 17.32 | 2078.4 | 0.06
139 | Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar | kg | 2520 | 2.47 | 6224.4 | 0.17
140 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 360 | 11.8 | 4248 | 0.11
141 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm | m2 | 360 | 9.22 | 3319.2 | 0.09
142 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 600 | 74.24 | 44544 | 1.2
143 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 500 | 149.19 | 74595 | 2.02
144 | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm | m2 | 180 | 9.8 | 1764 | 0.05
145 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. af_06/2014 | m2 | 180 | 244.25 | 43965 | 1.19
146 | Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 60 | 508.29 | 30497.4 | 0.82
147 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 96 | 853.22 | 81909.12 | 2.21
148 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m2 | 12 | 725.25 | 8703 | 0.24
149 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 43 | 566.88 | 24375.84 | 0.66
150 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 48 | 96.04 | 4609.92 | 0.12
151 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m2 | 18 | 319.31 | 5747.58 | 0.16
152 | Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado | m | 120 | 66.95 | 8034 | 0.22
153 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 192 | 74.34 | 14273.28 | 0.39
154 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 43 | 562.92 | 24205.56 | 0.65
155 | Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm ( ref.: sonex Illtec 25/35 ou similar) | m2 | 300 | 227.23 | 68169 | 1.84
| ESQUADRIAS |  |  |  | 485471.45 | 13.12
156 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 576 | 129.67 | 74689.92 | 2.02
157 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 144 | 119.42 | 17196.48 | 0.46
158 | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 48 | 190.9 | 9163.2 | 0.25
159 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8" | m2 | 60 | 208.2 | 12492 | 0.34
160 | Gradil em alumínio anodizado preto | m2 | 60 | 392.47 | 23548.2 | 0.64
161 | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | un | 12 | 272.93 | 3275.16 | 0.09
162 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | m2 | 23 | 516.17 | 11871.91 | 0.32
163 | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m2 | 11 | 384 | 4224 | 0.11
164 | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m2 | 11 | 387.78 | 4265.58 | 0.12
165 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m2 | 48 | 494.33 | 23727.84 | 0.64
166 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 108 | 400.41 | 43244.28 | 1.17
167 | Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m2 | 12 | 558.79 | 6705.48 | 0.18
168 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 19 | 853.03 | 16207.57 | 0.44
169 | Porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 6 | 1688.19 | 10129.14 | 0.27
170 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 6 | 2669.57 | 16017.42 | 0.43
171 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 6 | 5350.46 | 32102.76 | 0.87
172 | Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 6 | 3388 | 20328 | 0.55
173 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021 | un | 24 | 261.15 | 6267.6 | 0.17
174 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021 | un | 24 | 1002.99 | 24071.76 | 0.65
175 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 887.18 | 2661.54 | 0.07
176 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 854.39 | 2563.17 | 0.07
177 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 3 | 878.19 | 2634.57 | 0.07
178 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 970.08 | 2910.24 | 0.08
179 | Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens | m2 | 17 | 901.44 | 15324.48 | 0.41
180 | Reassentamento de janelas/basculantes de madeira | m2 | 48 | 89.93 | 4316.64 | 0.12
181 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, pivotante (seteira), acabamento cromado | cj | 12 | 121.15 | 1453.8 | 0.04
182 | Batente simples (caixilho) em madeira lei 1ª qualid., 7 x 3,5cm, p/janelas | un | 12 | 139.79 | 1677.48 | 0.05
183 | Recuperação de batente em madeira de lei, para portas e/ou janelas | m | 60 | 192.87 | 11572.2 | 0.31
184 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, acabamento cromado | cj | 3 | 289.14 | 867.42 | 0.02
185 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado | cj | 3 | 657.15 | 1971.45 | 0.05
186 | Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos), exclusive ferragens | m2 | 6 | 289.57 | 1737.42 | 0.05
187 | Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens | m2 | 12 | 411.25 | 4935 | 0.13
188 | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | m2 | 6 | 838.62 | 5031.72 | 0.14
189 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 12 | 633.95 | 7607.4 | 0.21
190 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m2 | 12 | 362.54 | 4350.48 | 0.12
191 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 12 | 381.47 | 4577.64 | 0.12
192 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 12 | 565.69 | 6788.28 | 0.18
193 | Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 6 | 1751.4 | 10508.4 | 0.28
194 | Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar | Un | 6 | 1470.25 | 8821.5 | 0.24
195 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | m2 | 96 | 246.17 | 23632.32 | 0.64
| VIDROS |  |  |  | 94347.68 | 2.54
196 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m2 | 36 | 1089.98 | 39239.28 | 1.06
197 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p | m2 | 60 | 434.52 | 26071.2 | 0.7
198 | Visor em aluminio com vidro liso 4mm | m2 | 20 | 227.23 | 4544.6 | 0.12
199 | Espelho plano 3mm | m2 | 60 | 408.21 | 24492.6 | 0.66
| COBERTURA |  |  |  | 507513.28 | 13.71
200 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1 | m2 | 720 | 84.96 | 61171.2 | 1.65
201 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 180 | 60.1 | 10818 | 0.29
202 | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, com reposição de 20% do material | m2 | 864 | 41.04 | 35458.56 | 0.96
203 | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, sem reposição de material | m2 | 1728 | 1.72 | 2972.16 | 0.08
204 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) sem fornecimento da telha | m2 | 173 | 58.05 | 10042.65 | 0.27
205 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) | m2 | 173 | 240.37 | 41584.01 | 1.12
206 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 49 | m | 48 | 137.19 | 6585.12 | 0.18
207 | Tampão para telha canalete 49 | un | 120 | 29.5 | 3540 | 0.1
208 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 90 (Eternit ou similar) | m2 | 110 | 241.85 | 26603.5 | 0.72
209 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 90 ou similar | m | 48 | 166.5 | 7992 | 0.22
210 | Tampão para telha canalete 90 | un | 120 | 41.36 | 4963.2 | 0.13
211 | Transporte horizontal com manipulador telescópico, de telhas termoacústicas, fibrocimento, aço zincado, fibrocimento estrutural, canalete 90 ou kalhetão (unidade: m2xkm). af_07/2019 | m2xkm | 1560 | 2.27 | 3541.2 | 0.1
212 | Transporte horizontal manual, de telha de fibrocimento ou telha estrutural de fibrocimento, canalete 90 ou kalhetão (unidade: m2xkm). af_07/2019 | m2xkm | 170 | 33.68 | 5725.6 | 0.15
213 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 1440 | 25.22 | 36316.8 | 0.98
214 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm | m2 | 180 | 33.3 | 5994 | 0.16
215 | Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 100 | 9.87 | 987 | 0.03
216 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 96 | 58.15 | 5582.4 | 0.15
217 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 48 | 99.29 | 4765.92 | 0.13
218 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019 | m | 106 | 115.23 | 12214.38 | 0.33
219 | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar | m2 | 96 | 94.73 | 9094.08 | 0.25
220 | Telhamento com telha de fibrocimento modulada, dim: 0,605x4,10m, esp=8mm | m2 | 48 | 697.36 | 33473.28 | 0.9
221 | Calço plástico para telha modulada, inclusive parafuso de fixação | un | 24 | 11.72 | 281.28 | 0.01
222 | Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. 02 | m2 | 120 | 250.69 | 30082.8 | 0.81
223 | Reassentamento de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | m2 | 96 | 26.86 | 2578.56 | 0.07
224 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 | m² | 12 | 654.98 | 7859.76 | 0.21
225 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m2 | 48 | 307.51 | 14760.48 | 0.4
226 | Cumeeira termoacústica | m | 24 | 185.23 | 4445.52 | 0.12
227 | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03 | m2 | 90 | 343.32 | 30898.8 | 0.83
228 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 120 | 46.39 | 5566.8 | 0.15
229 | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 40cm | m | 60 | 138.6 | 8316 | 0.22
230 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 96 | 100.84 | 9680.64 | 0.26
231 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | m2 | 45 | 62.75 | 2823.75 | 0.08
232 | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes | m | 24 | 441.47 | 10595.28 | 0.29
233 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 18cm, c/ abertura de encaixes | m | 45 | 111.41 | 5013.45 | 0.14
234 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 90 | 152.01 | 13680.9 | 0.37
235 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado | m2 | 150 | 73.12 | 10968 | 0.3
236 | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado | m2 | 60 | 342.27 | 20536.2 | 0.55
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 164180.34 | 4.44
237 | Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar | m2 | 300 | 49.56 | 14868 | 0.4
238 | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | m | 240 | 90.92 | 21820.8 | 0.59
239 | Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar | m | 240 | 20.85 | 5004 | 0.14
240 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 240 | 157.21 | 37730.4 | 1.02
241 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 22 | 1056.87 | 23251.14 | 0.63
242 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 360 | 170.85 | 61506 | 1.66
| PINTURA |  |  |  | 558223.54 | 15.11
243 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 1200 | 4.65 | 5580 | 0.15
244 | Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica rodoviária cor amarela, 01 demão | m2 | 350 | 37.61 | 13163.5 | 0.36
245 | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 900 | 40.6 | 36540 | 0.99
246 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 600 | 14.69 | 8814 | 0.24
247 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 2000 | 4.92 | 9840 | 0.27
248 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 720 | 3.86 | 2779.2 | 0.08
249 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m2 | 180 | 3.08 | 554.4 | 0.01
250 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 360 | 20.49 | 7376.4 | 0.2
251 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 7500 | 17.85 | 133875 | 3.62
252 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 | m2 | 360 | 19.45 | 7002 | 0.19
253 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 7500 | 17.85 | 133875 | 3.62
254 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de coralgesso ou similar | m2 | 180 | 9.34 | 1681.2 | 0.05
255 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m2 | 180 | 49.97 | 8994.6 | 0.24
256 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 360 | 44.61 | 16059.6 | 0.43
257 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 1440 | 44.61 | 64238.4 | 1.74
258 | Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselor, Ibratin ou similar - R1 | m2 | 720 | 39.88 | 28713.6 | 0.78
259 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada | m2 | 720 | 16.18 | 11649.6 | 0.31
260 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 1440 | 25.3 | 36432 | 0.98
261 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021 | m2 | 144 | 2.03 | 292.32 | 0.01
262 | Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 | m2 | 144 | 10.5 | 1512 | 0.04
263 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 144 | 61.11 | 8799.84 | 0.24
264 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1 | m2 | 288 | 19.93 | 5739.84 | 0.16
265 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 1 demão. af_01/2021 | m2 | 288 | 9.01 | 2594.88 | 0.07
266 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020 | m2 | 288 | 9.82 | 2828.16 | 0.08
267 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 288 | 9.05 | 2606.4 | 0.07
268 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 288 | 23.2 | 6681.6 | 0.18
| INFRAESTRUTURA |  |  |  | 74810.28 | 2.03
269 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | un | 12 | 273.83 | 3285.96 | 0.09
270 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 12 | 512.95 | 6155.4 | 0.17
271 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | un | 6 | 2189.99 | 13139.94 | 0.36
272 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,20m | un | 6 | 3175.74 | 19054.44 | 0.51
273 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 24 | 33.59 | 806.16 | 0.02
274 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | un | 24 | 52.41 | 1257.84 | 0.03
275 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 24 | 75.52 | 1812.48 | 0.05
276 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,70x0,70mx0,07m | un | 24 | 102.81 | 2467.44 | 0.07
277 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m | un | 24 | 134.28 | 3222.72 | 0.09
278 | Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m | un | 24 | 209.8 | 5035.2 | 0.14
279 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 24 | 151.53 | 3636.72 | 0.1
280 | Tampa p/ caixa de Registro Tipo 1, em Concreto Armado 21 MPa, Tampão TD-5, Dim. = 1,00 x 1,00 x 0,15m | un | 6 | 690.32 | 4141.92 | 0.11
281 | Tampa p/ Caixa de Registro Tipo II, em Concreto Armado fck = 21MPa, dim. 1,2x1,2x0,12m c/ Tampão TD-5 | un | 6 | 758.65 | 4551.9 | 0.12
282 | Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem | un | 6 | 1040.36 | 6242.16 | 0.17
| DIVERSOS |  |  |  | 106438.08 | 2.88
283 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 60 | 157.8 | 9468 | 0.26
284 | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2" | m | 168 | 124.09 | 20847.12 | 0.56
285 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | m | 24 | 734.49 | 17627.76 | 0.48
286 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") | m | 24 | 320.35 | 7688.4 | 0.21
287 | Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16" | m | 60 | 333.65 | 20019 | 0.54
288 | Guarda-corpo para escada marinheiro, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada com parabolt - fornecimento e instalação | m | 60 | 135.27 | 8116.2 | 0.22
289 | Kit de fixação das Poltronas para pé latera/central, incluso:ferragem p/fixação de estrutura das poltronas de Auditorio Arena | un | 600 | 12.89 | 7734 | 0.21
290 | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" | m | 480 | 31.12 | 14937.6 | 0.4
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 3701271.11 | 100